KARTA INFORMACYJNA MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ

1. 	Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:

- zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nie tworzącego ścieków,

- gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,

- gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.

2. 	Wniosek, o którym mowa w pkt 1. zostanie uwzględniony jeżeli:

- dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa,

- oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.

3. 	Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany:

- jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,

- jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

4. 	Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego jako wodomierz główny w układzie równoległym do wodomierza głównego oraz jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5. 	Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje informację techniczną.

6. 	Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z wydanymi warunkami technicznymi zamontowania wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

7. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla dodatkowych wodomierzy  mierzących wodę bezpowrotnie zużytą  instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej – należą do odbiorcy usług.

8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego.

9. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.

10. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

11. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.

12. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłaty.

13.    Wskazówki  w zakresie stosowania wodomierzy dla celów zużycia

wody  bezpowrotnie zużytej.

- W celu prawidłowego odczytu i rozliczenia  ilości  wody bezpowrotnie zużytej zaleca się stosowanie następujących wodomierzy kompatybilnych z zakładowym systemem zdalnego odczytu ( odczyt radiowy);

- wodomierz  objętościowy Altair  V4 DN 15 mm

wodomierz  objętościowy Altair COMP V4 DN 15 mm

- wodomierz  objętościowy Altair  V3 DN 15 mm

- wodomierz  objętościowy Aquarius DN 15 mm

- wodomierz  objętościowy Aquarius  COMP DN 15 mm

Kierownik ZGM

Roman Jerkiewicz